**Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 12 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | | Применяемые технологии, оборудование и материалы | | Источник финансирования | | % выполнения | |
| **Система отопления** | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков отопления  во всех домах | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии | | Промывочные машины | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 2 | Проведение ручной балансировки системы отопления и стояков  во всех домах | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии | | Запорные вентили, воздуховыпускные клапана | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| **Оконные заполнения** | | | | | | | | | |
| 1 | Комендантский пр. д.16 к.2 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 2 | М.Новикова д.5 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 3. | пр. Авиаконструкторов д.3 кор.1 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 4. | пр. Авиаконструкторов д.3 кор.2 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 5 | ул. Долгоозерная д.7 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 6. | ул. Планерная д.67 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| 7. | ул. Планерная д.69 | | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | | 100 | |
| **Чердачные помещения (утепление)** | | | | | | | | | |
| 1. | пр.Авиаконструкторов д.20 кор.3 | Нормализ. температурно-влажностного режима | | Установка слуховых окон | | Текущий ремонт | | 100 | |
| 2. | пр. Королева д.54 к.1 | Нормализ. температурно-влажностного режима | | Установка слуховых окон | | Текущий ремонт | | 100 | |
| **Внутридомовые электрические сети** | | | | | | | | | |
| 1. | ул. Гаккелевская д.25 к.2 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | | | Установка светильников  энергосберегающих | | Текущий ремонт | | 100 |
| 2. | пр.Комендантский д.40 к.1 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | | | Установка светильников  энергосберегающих | | Текущий ремонт | | 30 |
| 3. | ул. Долгоозерная д.9 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | | | Установка светильников  энергосберегающих | | Текущий ремонт | | 30 |
| **Стеновые конструкции** | | | | | | | | | |
|  | Заделка межпанельных швов  Во всех домах | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувание | | | Герметик, мастика | | Текущий ремонт | | 3629,09 тыс.  8442п.м. |