**Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 12 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования | % выполнения |
| **Система отопления** |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков отопленияво всех домах | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии | Промывочные машины | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 2 | Проведение ручной балансировки системы отопления и стояковво всех домах | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии | Запорные вентили, воздуховыпускные клапана | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| **Оконные заполнения** |
| 1 | Комендантский пр. д.18 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 2 | М.Новикова д.6 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 3. | пр. Авиаконструкторов д.10 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 4. | пр. Авиаконструкторов д.3 кор.1 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 5 | ул. Долгоозерная д.7 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 6. | ул. Долгоозерная д.9 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| 7. | ул. Планерная д.79 | Снижение утечек тепла через проемы, рациональное использование тепловой энергии | Стекло, пружины, полиуритановая пена и др. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 100 |
| **Чердачные помещения (утепление)** |
| 1. | Планерная д.79 | Нормализ. температурно-влажностного режима | Установка слуховых окон | Текущий ремонт | 100 |
| 2. | Авиаконструкторов д.23 кор.1 | Нормализ. температурно-влажностного режима | Установка слуховых окон | Текущий ремонт | 100 |
| 3. | ул. Долгоозерная д.9 | Нормализ. температурно-влажностного режима | Установка слуховых окон | Текущий ремонт | 100 |
| **Внутридомовые электрические сети** |
| 1. | М.Новикова, д.13 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | Установка светильниковэнергосберегающих | Текущий ремонт | 100 |
| 2. | пр.Авиаконструкторов д.10 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | Установка светильниковэнергосберегающих | Текущий ремонт | 100 |
| 3. | ул. Долгоозерная д.7 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | Установка светильниковэнергосберегающих | Текущий ремонт | 100 |
| 4. | ул. Планерная д.55 кор.1 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | Установка светильниковэнергосберегающих | Текущий ремонт | 100 |
| 5. | Ул. Уточкина д.6 | Рациональное использование и экономия потребления электрической энергии | Установка светильниковэнергосберегающих | Текущий ремонт | 70 |
| **Стеновые конструкции** |
|  | Заделка межпанельных швов | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувание | Герметик, мастика | Текущий ремонт | 11 тыс.816п.м. |