| № п/п | Наименование работы (услуги) | Описание содержания работы (услуги) в соответствие с Постановлением № 491 от 13.08.2006 г. "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общего имущества дома | Обеспечение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасности для жизни и здоровья граждан; доступности пользования жилыми и нежилыми помещениями, помещениями общего пользования; постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме; осмотр общего имущества, обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования. Содержит следующие составляющие: |
|  |  | 1.1. услуги по дератизации |
|  |  | 1.2. услуги аварийного обслуживания |
|  |  | 1.3. технические осмотры |
|  |  | 1.4. работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации |
|  |  | 1.5. услуги по заявочному ремонту |
|  |  | 1.6. работы и услуги по договорам со специализированными организациями (трубоочистные работы, замер сопротивления изоляции проводов, обслуживание объединенных диспетчерских систем, поверка манометров, счетчиков и др.работы) |
|  |  | 1.7. услуги по обследованию аварийных квартир, технической инвентаризации, техническому обслуживанию узлов учета, аренде прямых проводов, транспортные расходы по обслуживанию домовладений |
|  |  | 1.8. очистка кровли от наледи и уборка снега (очистка кровли от наледи, уборка и вывоз снега) |
|  |  | 1.9. вывоз твердых бытовых отходов (вывоз твердых бытовых отходов, захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов) |
|  |  | 1.10. уборка лестничных клеток |
| 2 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающихся устройств дверей подъездов) | В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая в том числе из автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома |
| 3 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая в том числе изэлектрических установок систем дымоудоления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода. |
| 4 | Содержание и ремонт лифтов | Включает в себя техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, ежегодное техническое диагностирование лифтов |
| 5 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Включает в себя работы по аварийному обслуживанию, работы по техническому обслуживанию и ремонту |
| 6 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: - электрическая энергия - тепловая энергия и горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - природный газ | Контроль технического состояния работоспособности оборудования, проверка работоспособности и наладка оборудования на месте эксплуатации, текущий ремонт, планово-профилактические работы, подготовка к отопительному сезону. |
| 7 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома |
| 8 | Текущий ремонт общего имущества в многоквртирном доме | Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов). |
| 9 | Управление многоквартирн домом | Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией, в том числе по обеспечению поставки в мноргоквартирный дом коммунальных ресурсов; выполнению (оказанию) перечисленных ранее работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; сдаче в аренду рекламных площадей (мест); учета собственников в многоквартирном доме и др. |

Периодичность проведения указанных выше работ (услуг) выполняемых (оказываемых) управляющей компанией ООО "ЖКС № 4 Приморского района" соответствует требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  Постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».