| пр.Авиаконструкторов д.15 к.1 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 108,00 | 60 742,41 |
| Смена /ремонт сгонов | 104,00 | 15 090,19 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 75,00 | 48 905,61 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 70,00 | 42 097,51 |
| Ремонт светильников | 24,00 | 9 907,72 |
| Смена аппарата защиты | 7,00 | 1 079,07 |
| Смена /ремонт проводки | 218,00 | 18 607,32 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 153,10 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 84,28 | 6 956,78 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 4 992,66 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 8,00 | 5 393,62 |
| Ремонт дверных полотен | 11,00 | 9 125,53 |
| Смена оконных приборов | 44,00 | 5 538,06 |
| Ремонт форточек | 41,00 | 13 738,85 |
| Реммонт карманов | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление и установка окон | 9,00 | 10 492,58 |
| Ремонт слуховых окон | 2,00 | 640,46 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли,ограждений) | 0,62 | 1 160,58 |
| Кровля | 52,00 | 23 971,57 |
| ППР |  | 2 210 872,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 2 491 465,62 |