| пр.Авиаконструкторов д.3к.2 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 167,20 | 138 901,80 |
| Смена /ремонт сгонов | 460,00 | 75 840,35 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 237,00 | 114 931,20 |
| Смена радиатора | 5,00 | 11 513,25 |
| Разборка и сборка канализационных труб(для прочистки) |  | 10 428,98 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 25,00 | 37 400,06 |
| Смена светильников | 26,00 | 12 732,33 |
| Ремонт светильников | 83,00 | 28 490,54 |
| Смена автоматов | 13,00 | 8 120,93 |
| Смена ламп | 0,00 | 0,00 |
| Смена арматуры плш,псх | 26,00 | 2 174,31 |
| Смена аппарата защиты | 12,00 | 7 969,97 |
| Смена /ремонт проводки | 361,00 | 29 027,99 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2,00 | 4 436,24 |
| Установка эл.щита с замком | 1,00 | 633,73 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 88,00 | 7 605,71 |
| Окраска металич поверх (двери) | 6,00 | 374,50 |
| Плотницкие работы |  |  |
| Смена дверных приборов | 8,00 | 3 135,80 |
| Ремонт дверных полотен | 6,00 | 4 564,69 |
| Смена оконных приборов | 48,00 | 11 173,43 |
| Ремонт форточек | 51,00 | 26 797,42 |
| Ремонт слуховых окон | 2,00 | 678,88 |
| Смена оконных приборов | 6,00 | 2 247,83 |
| Рремонт мусорников | 4,00 | 497,94 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Устройства цементных стяжек в ТЦ подготовка дома к зиме | 4,00 | 826,47 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт перил | 0,42 | 1 367,87 |
| Герметизация | 12,50 | 4 481,75 |
| ИТОГО | 0,00 | 546 353,97 |