|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ул. Гаккелевская д.25 кор.1 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 202,20 | 140987,77 |
|  | Снятие и установка элеватора для замены сопла(ГУПТЕК) | 3,00 | 9179,32 |
|  | Смена/ремонт вентелей | 221,00 | 170625,40 |
|  | Смена/ремонт задвижек | 10,00 | 20601,97 |
|  | Смена радиатора | 1,00 | 4222,90 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 8,00 | 4322,79 |
|  | Смена/ремонт светильников | 32,00 | 30075,99 |
|  | Смена аппарата защиты | 1,00 | 2233,32 |
|  | Смена /ремонт проводки | 73,00 | 5870,22 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 27,00 | 2314,15 |
|  | Окраска металл поверхностей | 4,00 | 339,99 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития |  | 2117,12 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Изготовление и установка дверей, м2 | 1,80 | 20524,67 |
|  | Ремонт дверей | 41,00 | 51390,48 |
|  | Ремон лифтовых обрамлений | 7,00 | 3266,63 |
|  | Герметизация | 5,00 | 1792,70 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 468072,72 |
|  | ВСЕГО |  | 469865,42 |