|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ул. Долгоозерная д.9 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 10,00 | 10997,59 |
|  | Смена/ремонт вентелей | 42,00 | 45409,37 |
|  | Смена/ремонт задвижки | 3,00 | 4815,68 |
|  | Смена радиаторов | 1,00 | 3001,02 |
|  | Снятие и установка элеватора для замены сопла(ГУПТЕК) | 2,00 | 7547,52 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 32,00 | 27261,33 |
|  | Смена/ремонт светильников | 34,00 | 14602,15 |
|  | Смена аппарата защиты | 7,00 | 4252,08 |
|  | Смена /ремонт проводки | 92,00 | 6301,64 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 12,00 | 1023,54 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 0,00 | 2817,63 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Изготвлениеи и установка пандусов(м2) | 1,35 | 6427,45 |
|  | Ремонт окон | 33,00 | 40150,68 |
|  | Ремонт слуховых окон | 2,00 | 803,26 |
|  | Ремонт отмостки(м2) | 3,20 | 3033,86 |
|  | Ремонт карманов мусоропровода | 2,00 | 331,78 |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 2,00 | 849,83 |
|  | Герметизация | 168,20 | 60306,43 |
| 15 | ИТОГО | 0,00 | 179626,42 |
|  | ВСЕГО |  | 239932,85 |