УТВЕРЖДАЮ	
 		Генеральный директор	
 		ООО "ЖКС №4Приморского района	
 		_________________А.В.Максимов	
 		"_16" _Декабря 2011г	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 Капитальный ремонт системы горячегоо водоснабжения жилого дома по адресу	
 Основание                                                                    г. Санкт -Петербург ,пр.Комендантский, д28 кор .2	Сметная стоимость - 	2344,877 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	3627,47 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	458,481 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-009-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм	1,08	1910,144	188,47	2062,96	1714,79	203,55	134,9	145,69	
 	(0) 		100 м трубопровода	1587,77	7,36			7,95	0,6	0,65	
 1.1	300-9240-106	Кронштейны стальные для труб д=2" (57-61 мм)	17	27,33		464,61		
 			шт.					
 1.2	300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 50 мм	108	354,64		38301,12		
 			м					
 1.3	300-9230-304	Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа шаровые, фланцевые	9	2151,9		19367,1		
 			шт.					
 1.4	300-9508-181	Фланец 1 - 50-16 ст20 ГОСТ 12820-80	18	181,94		3274,92		
 			шт.					
 2	ТЕРр65-01-009-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм	3,85	1245,44	68,05	4794,94	4297,18	261,99	94,83	365,1	
 	(0) 		100 м трубопровода	1116,15	5,15			19,83	0,42	1,62	
 2.1	300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 25 мм	385	201,76		77677,6		
 			м					
 2.2	факт цена	Краны 11б27п1 д.32 мм 1,6 МПа	72	302,2		21758,4		
 			шт.					
 2.3	300-9240-103	Кронштейны стальные для труб д=1" (32-35 мм)	26	19,18		498,68		
 			шт.					
 3	ТЕРр65-01-009-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм	2,25	1133,582	68,05	2550,56	2274,84	153,11	85,9	193,28	
 	(0) 		100 м трубопровода	1011,04	5,15			11,59	0,42	0,95	
 3.1	факт цена	кран шаровый со штуцером 20мм	18	93,46		1682,28		
 			шт					
 3.2	300-9170-041	Клапан 16б1бк д.20 мм 1.6 МПа	9	180,15		1621,35		
 			шт.					
 3.3	300-9240-102	Кронштейны стальные для труб д=3/4" (25-29 мм)	40	17,66		706,4		
 			шт.					
 3.4	300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 20 мм	225	158,08		35568		
 			м					
 3.5	факт цена	Краны 11б27п1 д.20 мм 1,6 МПа	36	188,14		6773,04		
 			шт.					
 3.6	факт цена	Краны 11б27п1 д.15 мм 1,6 МПа 	63	112,9		7112,7		
 			шт.					
 4	ТЕРр65-01-009-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм	2,43	1140,33	68,05	2771	2456,83	165,36	85,9	208,74	
 	(0) 		100 м трубопровода	1011,04	5,15			12,51	0,42	1,02	
 4.1	300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 20 мм	243	158,08		38413,44		
 			м					
 4.2	300-1224	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	89	33,92		3018,88		
 			кг					
 ИТОГО:	12179,46	10743,64	784,01	912,81	
 			51,88	4,24	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	10743,64*10,749	10,749	115483,39	
 Машины и механизмы	784,01*5,374	5,374	4213,27	
 Материалы	651,81*2,997	2,997	1953,47	
 Итого по неучтенным материалам		256238,52	
 Итого		377888,65	
 Накладные расходы	(10743,64+51,88)*10,749*0,88	0,88	102116,12	
 Сметная прибыль	(10743,64+51,88)*10,749*0,48	0,48	55699,7	
 Итого		535704,47	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	9,61	90,6435	3,48	871,08	787,86	41,8	5,01	55,37	
 	(0) 	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	71,29	0			0	0	0	
 ИТОГО:	871,08	787,86	41,8	55,37	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	165,93	157,57	8,36	11,07	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0	0	
 ИТОГО:	1037,01	945,43	50,16	66,44	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	945,43*10,749	10,749	10162,43	
 Машины и механизмы	50,16*5,374	5,374	269,56	
 Материалы	41,42*2,997	2,997	124,14	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		10556,13	
 Накладные расходы	(945,43+0)*10,749*0,98	0,98	9959,18	
 Сметная прибыль	(945,43+0)*10,749*0,56	0,56	5690,96	
 Итого		26206,27	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс): трубками	96,1	235,6106	17,98	22642,18	4714,57	2159,85	3,52	389,01	
 	(0) 	ЗП=42,66*1,15; ЭММ=17,98*1,25; ЗПм=2,88*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0,25*1,25	10 м трубопроводов	42,66	2,88			345,96	0,25	30,03	
 1.1	104-9400-012	Трубки из вспененного полиэтилена 9х28 мм	514,8	12,79		6584,29		
 			м					
 1.2	104-9400-014	Трубки из вспененного полиэтилена 9х35 мм	423,5	16,99		7195,27		
 			м					
 1.3	104-9400-025	Трубки из вспененного полиэтилена 13х60 мм	118,8	41,99		4988,41		
 			м					
 ИТОГО:	22642,18	4714,57	2159,85	389,01	
 			345,96	30,03	
 На стесненные условия труда	1374,88	942,91	431,97	77,8	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			69,19	6,01	
 ИТОГО:	24017,06	5657,48	2591,82	466,81	
 			415,15	36,04	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5657,48*10,749	10,749	60812,25	
 Машины и механизмы	2591,82*5,374	5,374	13928,44	
 Материалы	15767,76*2,997	2,997	47255,98	
 Итого по неучтенным материалам		18767,97	
 Итого		140764,64	
 Накладные расходы	(5657,48+415,15)*10,749*0,77	0,77	50261,52	
 Сметная прибыль	(5657,48+415,15)*10,749*0,48	0,48	31331,86	
 Итого		222358,02	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №4 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-009-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм	8,56	1245,44	68,05	10660,96	9554,24	582,51	94,83	811,74	
 	(0) 		100 м трубопровода	1116,15	5,15			44,08	0,42	3,6	
 1.1	300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 25 мм	856	201,76		172706,56		
 			м					
 1.2	300-9230-110	Краны 11б27п1 д.20 мм 1,6 МПа	323	130,67		42206,41		
 			шт.					
 2	ТЕРр65-01-006-20	Смена санитарных приборов: полотенцесушителей	3,23	2893,69	19,94	9346,62	5008,66	64,41	139,7	451,23	
 	(0) 		100 приборов	1550,67	5,15			16,63	0,42	1,36	
 2.1	300-9320-013	Полотенцесушители из нержавеющей стали 600х400 мм, 1 дюйм	323	897,07		289753,61		
 			шт.					
 ИТОГО:	20007,58	14562,9	646,92	1262,97	
 			60,71	4,96	
 На стесненные условия труда	7604,91	7281,45	323,46	631,49	
 Kзпл=0,5; Kмаш=0,5; Kзмш=0,5; Kтзт=0,5; Kтзм=0,5			30,36	2,48	
 ИТОГО:	27612,49	21844,35	970,38	1894,46	
 			91,07	7,44	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	21844,35*10,749	10,749	234804,92	
 Машины и механизмы	970,38*5,374	5,374	5214,82	
 Материалы	4797,76*2,997	2,997	14378,89	
 Итого по неучтенным материалам		504666,58	
 Итого		759065,21	
 Накладные расходы	(21844,35+91,07)*10,749*0,88	0,88	207489,77	
 Сметная прибыль	(21844,35+91,07)*10,749*0,48	0,48	113176,24	
 Итого		1079731,22	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №5 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	8,56	90,6435	3,48	775,91	701,78	37,24	5,01	49,32	
 	(0) 	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	71,29	0			0	0	0	
 ИТОГО:	775,91	701,78	37,24	49,32	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	369,51	350,89	18,62	24,66	
 Kзпл=0,5; Kмаш=0,5; Kзмш=0,5; Kтзт=0,5; Kтзм=0,5			0	0	
 ИТОГО:	1145,42	1052,67	55,86	73,98	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1052,67*10,749	10,749	11315,15	
 Машины и механизмы	55,86*5,374	5,374	300,19	
 Материалы	36,89*2,997	2,997	110,56	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		11725,9	
 Накладные расходы	(1052,67+0)*10,749*0,98	0,98	11088,85	
 Сметная прибыль	(1052,67+0)*10,749*0,56	0,56	6336,48	
 Итого		29151,23	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №6 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2               ( с рвшивкой существующих отверстий в перекрытиях по стояками)	3,6	418,13	241,55	1505,27	635,69	869,58	15,17	54,61	
 	(0) 		100 отверстий	176,58	52,72			189,79	4,35	15,66	
 2	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,72	1274,72	17,06	917,79	392,78	12,28	55,16	39,72	
 	(0) 		1 м3 заделки	545,53	2,76			1,99	0,24	0,17	
 2.1	401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (м 50)	0,7488	2827,43		2117,18		
 			м3					
 ИТОГО:	2423,06	1028,47	881,86	94,33	
 			191,78	15,83	
 На стесненные условия труда	955,17	514,24	440,93	47,17	
 Kзпл=0,5; Kмаш=0,5; Kзмш=0,5; Kтзт=0,5; Kтзм=0,5			95,89	7,92	
 ИТОГО:	3378,23	1542,71	1322,79	141,5	
 			287,67	23,75	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1542,71*10,749	10,749	16582,59	
 Машины и механизмы	1322,79*5,508	5,508	7285,93	
 Материалы	512,73*3,784	3,784	1940,17	
 Итого по неучтенным материалам		2117,18	
 Итого		27925,66	
 Накладные расходы	(1542,71+287,67)*10,749*0,84	0,84	16526,79	
 Сметная прибыль	(1542,71+287,67)*10,749*0,48	0,48	9443,88	
 Итого		53896,33	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №7 Погрузка-разгрузка.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ССЦ12.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	4,2	54,59	0	229,28	229,28	0		
 			тонн	54,59	0			0		
 2	ССЦ12.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	4,2	137,04	137,04	575,57	0	575,57		
 			тонн							
 ИТОГО:	804,85	229,28	575,57	0	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	229,28	1	229,28	
 Машины и механизмы	575,57	1	575,57	
 Итого		804,85	
 Накладные расходы	(229,28+0)	1	229,28	
 Сметная прибыль	(229,28+0)*0,6	0,6	137,57	
 Итого		1171,7	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1948219,24	
 Непредвиденные расходы	1948219,24*0,02	2%	38964,38	
 Итого		1987183,62	
 НДС	1987183,62*0,18	18%	357693,05	
 Итого		2344876,67	
 	
 СОСТАВИЛ	Канопкинас З.Н		
 ПРОВЕРИЛ	Калигаева Т.Л.