УТВРЕЖДАЮ	
 		Генеральный директор	
 		ООО "ЖКС № 4 Приморского района"	
 		_________________А.В.Максимов	
 		"20" Декабря   2011г.	
 			
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - СПб, ул.М.Новикова, д.11	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей горячего водоснабжения 	
 Основание	Сметная стоимость - 	447,391 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	685,05 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	86,673 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на декабрь 2011г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Внутренние сантехнические работы - ГВС	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-009-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм	0,41	1244,2	68,05	510,12	457,62	27,9	94,83	38,88	
 	(0) 		100 м трубопровода	1116,15	5,15			2,11	0,42	0,17	
 1.1	300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 25 мм	41	201,76		8272,16		
 			м					
 1.2	300-9230-111	Краны 11б27п1 д.25 мм 1,6 МПа	21	187,469		3936,85		
 			шт.					
 2	ТЕРр65-01-009-05	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм	0,727	1558,17	68,05	1132,79	1038,8	49,47	121,4	88,26	
 	(0) 		100 м трубопровода	1428,88	5,15			3,74	0,42	0,31	
 2.1	300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, д. 40 мм	72,7	215,28		15650,86		
 			м					
 3	ТЕРр65-01-009-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм	0,378	1920,62	188,47	726	600,18	71,24	134,9	50,99	
 	(0) 		100 м трубопровода	1587,77	7,36			2,78	0,6	0,23	
 3.1	300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 50 мм	37,8	354,64		13405,39		
 			м					
 4	ТЕРр65-01-009-08	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм	0,286	2614,77	294,33	747,83	588,42	84,18	174,8	49,99	
 	(0) 		100 м трубопровода	2057,4	8,83			2,53	0,72	0,21	
 4.1	300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 80 мм	28,6	520		14872		
 			м					
 5	ТЕРр65-01-005-08	Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм	0,02	7272,5	109,7	145,45	68,38	2,19	308	6,16	
 	(0) 		100 шт.	3418,8	18,4			0,37	1,6	0,03	
 5.1	300-9230-299	Краны 11с41п д. 50 мм 1.6 МПа шаровые, фланцевые, с нержавеющим шаром	2	2095,14		4190,28		
 			шт.					
 5.2	300-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), д. 50 мм	4	175,47		701,88		
 			шт.					
 6	ТЕРр65-01-009-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм 	1,872	1837,54	68,05	3439,87	3134,15	191,08	94,83	266,28	
 	(0) 	ЗП=1116,15*1,5; ЭММ=68,05*1,5; ЗПм=5,15*1,5; ТЗТ=94,83*1,5; ТЗТм=0,42*1,5	100 м трубопровода	1116,15	5,15			14,46	0,42	1,18	
 6.1	300-9230-111	Краны 11б27п1 д.25 мм 1,6 МПа	75	187,47		14060,25		
 			шт.					
 7	ТЕРр65-01-006-20	Смена санитарных приборов: полотенцесушителей	0,71	2776,69	19,94	1971,46	1100,98	14,16	139,7	99,19	
 	(0) 		100 приборов	1550,67	5,15			3,66	0,42	0,3	
 7.1	300-9320-013	Полотенцесушители из нержавеющей стали 600х400 мм, 1 дюйм	71	897,07		63691,97		
 			шт.					
 ИТОГО:	8673,52	6988,53	440,22	599,75	
 			29,65	2,43	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.25. Внутреннее г/ и х/водоснабжение смена труб при капитальном ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
 Зарплата	6988,53*10,749	10,749	75119,71	
 Машины и механизмы	440,22*5,374	5,374	2365,74	
 Материалы	1244,77*2,997	2,997	3730,58	
 Итого по неучтенным материалам		138781,64	
 Итого		219997,67	
 Накладные расходы	(6988,53+29,65)*10,749*0,88	88%	66385,81	
 Сметная прибыль	(6988,53+29,65)*10,749*0,48	48%	36210,44	
 Итого		322593,92	
 	
 №2 Внутренние сантехнические работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	3,387	79,08	3,48	267,85	241,46	11,79	5,01	16,97	
 	(0) 		100 м трубопровода	71,29	0			0	0	0	
 2	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	0,286	85,13	3,48	24,35	20,39	1	5,01	1,43	
 	(0) 		100 м трубопровода	71,29	0			0	0	0	
 ИТОГО:	292,2	261,85	12,79	18,4	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.16.3. Внутренние сантехнические работы: внутренний водопровод (1, 2)	
 Зарплата	261,85*10,749	10,749	2814,63	
 Машины и механизмы	12,79*5,374	5,374	68,73	
 Материалы	17,56*2,997	2,997	52,63	
 Итого		2935,99	
 Накладные расходы	(261,85+0)*10,749*0,98	98%	2758,33	
 Сметная прибыль	(261,85+0)*10,749*0,56	56%	1576,19	
 Итого		7270,51	
 	
 №3 Теплоизоляционные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс): трубками	17,1	250,66	17,98	4286,29	729,49	307,46	3,52	60,19	
 	(0) 		10 м трубопроводов	42,66	2,88			49,25	0,25	4,28	
 1.1	104-9400-049	Трубки из вспененного полиэтилена 13х28 мм	37,4	18,4		688,16		
 			м					
 1.2	104-9400-058	Трубки из вспененного полиэтилена 20х48 мм	79,2	57,75		4573,8		
 			м					
 1.3	104-9400-035	Трубки из вспененного полиэтилена 20х60 мм	40,7	69,33		2821,73		
 			м					
 1.4	104-9400-038	Трубки из вспененного полиэтилена 20х89 мм	30,8	124,12		3822,9		
 			м					
 ИТОГО:	4286,29	729,49	307,46	60,19	
 			49,25	4,28	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.37. Теплоизоляционные работы при капитальном ремонте (1)	
 Зарплата	729,49*10,749	10,749	7841,29	
 Машины и механизмы	307,46*5,374	5,374	1652,29	
 Материалы	3249,34*2,997	2,997	9738,27	
 Итого по неучтенным материалам		11906,59	
 Итого		31138,44	
 Накладные расходы	(729,49+49,25)*10,749*0,77	77%	6445,42	
 Сметная прибыль	(729,49+49,25)*10,749*0,48	48%	4017,92	
 Итого		41601,78	
 	
 №4 Прочие работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ССЦ12.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	0,9	54,59	0	49,13	49,13	0		
 			тонн	54,59	0			0		
 2	ССЦ12.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 27,1 до 28 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	0,9	129,76	129,76	116,78	0	116,78		
 			тонн							
 ИТОГО:	165,91	49,13	116,78	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	49,13	1	49,13	
 Машины и механизмы	116,78	1	116,78	
 Итого		165,91	
 Накладные расходы	(49,13+0)	100%	49,13	
 Сметная прибыль	(49,13+0)*0,6	60%	29,48	
 Итого		244,52	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		371710,73	
 Непредвиденные расходы	371710,73*0,02	2%	7434,21	
 Итого		379144,94	
 НДС	379144,94*0,18	18%	68246,09	
 Итого		447391,03	
 	
 СОСТАВИЛ	Канопкинас З.Н.		
 ПРОВЕРИЛ	Калигаева Т.Л.