|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | ул. Камышовая д.9 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена/ремонт вентелей | 200,00 | 169400,72 |
|  | Смена/ремонт задвижки | 4,00 | 9492,69 |
|  | Смена /ремонт труб | 187,60 | 163830,46 |
|  | Малярные работы | 20,00 | 1655,87 |
|  | Окраска фасада | 8,80 | 779,76 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 4,00 | 117630,09 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 5,00 | 2323,49 |
|  | Ремонт дверных полотен | 44,00 | 44629,69 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Смена аппарата защиты | 2,00 | 2752,99 |
|  | Смена/ремонт проводки | 79,00 | 6168,84 |
|  | Смена /ремонт светильников | 19,00 | 27778,17 |
|  | Ремонт груповых щитков | 10,00 | 9534,12 |
|  | КРОВЛЯ | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт кровли | 150,00 | 221787,09 |
|  | Герметизация | 105,70 | 37897,68 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 777763,98 |
|  | ВСЕГО |  | 815661,66 |