|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **пр. Королева д.30 кор.2** |   |   |
| **Сантехнические работы** |   |   |
| Смена /ремонт труб | 8.00 | 11142.83 |
| Смена/ремонт вентелей | 133.00 | 124146.35 |
| Смена радиатора | 2.00 | 12259.92 |
| **Электромонтажные работы** |   | 0.00 |
| Ремонт групов щитков | 13.00 | 10489.60 |
| Смена/ремонт светильников | 6.00 | 947.06 |
| Смена свет РКУ | 1.00 | 2093.50 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2.00 | 16423.22 |
| Смена электросчетчиков | 3.00 | 6265.02 |
| Смена /ремонт проводки | 20.00 | 2082.87 |
| **Общестроительные работы** |   | 0.00 |
| Ремонт дверных полотен | 2.00 | 2337.63 |
| Ремонт окон | 25.00 | 11904.43 |
| Ремонт отмостки, м2 | 0.70 | 718.41 |
| **Герметизация** | 180.00 | 64537.04 |
| **ИТОГО** |   | 265347.88 |