| Комендантский пр. д.8 к.3 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 160,60 | 91 652,77 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 206,00 | 94 509,66 |
| Смена/ремонт сгонов | 72,00 | 13 204,71 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена/ремонт проводки | 79,00 | 6 587,12 |
| Смена аппарата защиты | 14,00 | 4 472,61 |
| Смена автоматов | 10,00 | 4 959,94 |
| Смена светильников | 10,00 | 8 378,88 |
| Ремонт светильников | 20,00 | 9 341,72 |
| Ремонт груповых щитков | 59,00 | 34 918,33 |
| Плотницкие работы | 4,00 | 660,99 |
| Смена дверных приборов | 16,00 | 3 961,24 |
| Ремонт дверных полотен | 51,00 | 39 284,97 |
| Установка дверных полотен | 7,00 | 7 115,48 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 34,05 | 5 766,43 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 31 484,09 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление емкостей для сбора атмосферных осадков | 18,54 | 36 454,28 |
| Герметизация | 81,90 | 29 364,43 |
| ИТОГО |  | 422 117,65 |