| пр. Королева д.22 кор.1 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Плотницкие работы |  |  |
| Смена оконных приборов | 8,00 | 954,95 |
| Ремонт дверных полотен | 7,00 | 5 137,35 |
| Ремон форточек | 59,00 | 25 641,69 |
| Ремон слуховых окон | 2,00 | 649,32 |
| Сантехнические работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 200,00 | 92 100,00 |
| Смена/ремонт сгонов | 60,00 | 8 860,85 |
| Смена /ремонт труб | 137,10 | 90 110,85 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 4,00 | 8 803,26 |
| Смена/ремонт проводки | 99,00 | 19 055,04 |
| Смена аппарата защиты | 7,00 | 2 408,92 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 046,58 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска металических дверей | 10,00 | 554,08 |
| Окраска фасада | 98,42 | 8 728,59 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт карманов мусоропровода | 9,00 | 1 310,29 |
| Заделка веншахт ДВП | 1,50 | 269,81 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли) | 0,22 | 727,41 |
| Герметизация | 381,00 | 136 603,74 |
| ИТОГО |  | 404 678,09 |