| ул. М.Новикова д.17 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Ремонт групов щитков | 1,00 | 2 960,80 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 88,00 | 50 350,06 |
| Смена/ремонт сгонов | 18,00 | 4 207,54 |
| Смена /ремонт труб | 79,55 | 51 878,69 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 6,00 | 3 851,68 |
| Ремонт светильников | 3,00 | 1 027,96 |
| Смена аппарата защиты | 1,00 | 392,07 |
| Смена автоматов | 18,00 | 9 155,32 |
| Ремонт груповых щитков | 29,00 | 31 545,90 |
| Смена /ремонт проводки | 71,00 | 5 713,68 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2,00 | 4 292,02 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 28,85 | 2 430,84 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 16 040,78 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 31,00 | 6 596,12 |
| Ремонт дверных полотен | 63,00 | 57 351,73 |
| Кровля | 8,00 | 4 559,33 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Установка почтовых ящиков | 1,00 | 530,21 |
| Ремонт ограждений | 1,00 | 1 762,82 |
| Ремонт отмостков | 3,00 | 1 989,64 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли) | 0,16 | 423,05 |
| ИТОГО |  | 257 060,24 |