| ул. М.Новикова д.3 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 70,00 | 21 827,29 |
| Смена /ремонт сгонов | 22,00 | 2 836,36 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 144,00 | 66 356,15 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 142,00 | 86 322,87 |
| Смена светильников | 1,00 | 1 085,04 |
| Смена автоматов | 2,00 | 1 027,48 |
| Ремонт светильников | 28,00 | 8 025,81 |
| Смена аппарата защиты | 10,00 | 1 972,85 |
| Смена /ремонт проводки | 130,00 | 9 238,29 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 150,23 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 67,00 | 5 733,65 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | 4,00 | 1 397,92 |
| Смена оконных приборов | 16,00 | 1 741,56 |
| Ремонт форточек | 35,00 | 16 685,77 |
| Ремонт слуховых окон | 4,00 | 1 268,62 |
| Ремонт мусоропровода | 2,00 | 205,46 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли) | 0,36 | 913,15 |
| Герметизация | 42,00 | 15 058,68 |
| ИТОГО |  | 243 847,18 |