| ул. М.Новикова д.5 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 185,20 | 152 978,50 |
| Смена /ремонт сгонов | 52,00 | 10 756,13 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 139,00 | 60 414,09 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 80,00 | 32 836,95 |
| Смена светильников | 3,00 | 2 096,47 |
| Ремонт светильников | 21,00 | 7 879,16 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2,00 | 5 748,53 |
| Смена аппарата защиты | 6,00 | 3 046,33 |
| Смена /ремонт проводки | 453,00 | 59 528,62 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 101,20 | 8 736,46 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление и установка окон | 4,00 | 13 115,03 |
| Ремонт дверных полотен | 3,00 | 2 514,87 |
| Смена оконных приборов | 17,00 | 4 952,84 |
| Ремонт форточек | 40,00 | 21 334,69 |
| Ремонт отмостков | 2,50 | 1 947,45 |
| Установка оконных переплетов | 11,00 | 17 343,24 |
| Ремонт карманов мусоропровода | 7,00 | 1 428,12 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли) | 0,64 | 1 301,04 |
| Герметизация | 285,00 | 102 183,90 |
| ИТОГО |  | 510 142,42 |