| ул. М.Новикова д.6 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 153,80 | 89 142,54 |
| Смена /ремонт сгонов | 51,00 | 6 582,42 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 159,00 | 67 553,80 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 8,00 | 15 176,25 |
| Ремонт светильников | 14,00 | 5 426,19 |
| Смена светильников | 1,00 | 908,98 |
| Смена автоматов | 6,00 | 4 423,49 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 144,55 |
| Смена аппарата защиты | 65,00 | 16 626,77 |
| Смена /ремонт проводки | 184,00 | 18 281,37 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 71,60 | 6 314,11 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 0,00 | 3 512,31 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление и установка окон | 1,00 | 1 273,95 |
| Ремонт дверных полотен | 4,00 | 2 803,60 |
| Ремонт мусоропровода | 2,00 | 197,62 |
| Ремонт форточек | 21,00 | 7 350,50 |
| Ремонт слуховых окон | 2,00 | 662,84 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление и установка решеток(жалюзи) | 7,60 | 48 103,42 |
| Ремонт металических (петли) | 0,72 | 1 899,63 |
| Герметизация | 18,00 | 6 453,72 |
| ИТОГО |  | 304 838,06 |