| ул.М.Новикова д.9 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена /ремонт труб | 123,40 | 85 711,17 |
| Смена /ремонт сгонов | 64,00 | 14 862,65 |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 187,00 | 94 958,75 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт групов щитков | 99,00 | 69 297,19 |
| Смена светильников | 22,00 | 14 828,80 |
| Смена автоматов | 4,00 | 2 627,16 |
| Ремонт светильников | 18,00 | 5 702,66 |
| Смена аппарата защиты | 19,00 | 10 318,69 |
| Смена /ремонт проводки | 142,00 | 11 575,84 |
| Ремонт арматуры плш псх | 19,00 | 1 402,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 116,00 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 41,60 | 3 500,47 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 3 692,87 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 34,00 | 12 627,62 |
| Ремонт дверных полотен | 53,00 | 53 624,90 |
| Установка дверных полотен | 7,00 | 6 392,87 |
| Ремонт форточек | 5,00 | 5 670,42 |
| Установка дверных полотен | 3,00 | 3 202,44 |
| Ремонт отмостков | 2,00 | 1 458,00 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление жалюзи | 2,80 | 20 617,63 |
| Ремонт металических (петли) | 0,84 | 1 827,78 |
| Герметизация | 298,50 | 107 024,19 |
| ИТОГО |  | 533 040,10 |