| ул. Ольховая д.22 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 229,00 | 130 835,23 |
| Смена/ремонт сгонов | 127,00 | 43 871,00 |
| Смена /ремонт труб | 138,60 | 78 191,59 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 141,94 |
| Ремонт груповых щитков | 61,00 | 42 636,48 |
| Смена аппарата защиты | 14,00 | 6 530,80 |
| Смена /ремонт проводки | 139,00 | 11 555,04 |
| Смена светильников | 1,00 | 586,78 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 62,00 | 5 292,01 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 30 356,30 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | 2,00 | 1 446,12 |
| Ремонт слуховых окон | 3,00 | 992,86 |
| Ремонт форточек | 19,00 | 6 202,30 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт ограждений (перила) | 0,88 | 1 876,15 |
| Герметизация | 9,00 | 3 226,86 |
| ИТОГО |  | 365 741,46 |