| ул. Планерная, 69, кор.1 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 272,00 | 169 521,03 |
| Смена/ремонт сгонов | 248,00 | 37 436,44 |
| Смена /ремонт труб | 226,80 | 192 129,46 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена арматуры плш,псх | 8,00 | 688,42 |
| Смена автоматов | 26,00 | 15 508,76 |
| Ремонт груповых щитков | 71,00 | 119 967,54 |
| Смена аппарата защиты | 68,00 | 16 265,87 |
| Смена/ремонт проводки | 371,00 | 32 238,31 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 5,00 | 10 394,16 |
| Смена светильников | 20,00 | 8 046,84 |
| Ремонт светильников | 4,00 | 1 124,99 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 12,00 | 1 027,89 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2,00 | 13 235,39 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 10,00 | 3 664,85 |
| Смена оконных приборов | 23,00 | 3 457,27 |
| Ремонт слуховых окон | 3,00 | 1 012,38 |
| Ремонт форточек | 43,00 | 14 543,93 |
| Ремонт дверных полотен | 23,00 | 14 652,78 |
| Герметизация | 35,50 | 12 728,17 |
| Ремонт лифтов |  | 22 549,65 |
| ИТОГО |  | 690 194,13 |