| ул. Планерная, 79, кор.1 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 409,00 | 216 406,05 |
| Ремонт предохранительных клапанов | 5,00 | 4 803,99 |
| Смена/ремонт сгонов | 387,00 | 44 917,68 |
| Демонтаж и установка радиатора | 1,00 | 2 704,17 |
| Смена /ремонт труб | 83,30 | 81 506,56 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 17,00 | 7 122,91 |
| Ремонт груповых щитков | 46,00 | 52 679,09 |
| Смена/ремонт проводки | 308,00 | 26 873,25 |
| Ремонт светильников | 77,00 | 25 498,19 |
| Смена автаматов | 3,00 | 2 160,39 |
| Смена арматуры плш,псх | 17,00 | 1 397,47 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 356,52 |
| Смена аппарата защиты | 9,00 | 3 691,28 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 39,70 | 3 371,31 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 5 822,60 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт слуховых окон | 3,00 | 1 012,37 |
| Ремонт форточек | 28,00 | 9 321,85 |
| Смена оконных приборов | 19,00 | 2 208,98 |
| Смена дверных приборов | 12,00 | 2 996,02 |
| Ремонт мусоропровода | 2,00 | 419,58 |
| Ремонт дверных полотен | 16,00 | 11 231,23 |
| Герметизация | 20,00 | 7 170,80 |
| ИТОГО |  | 515 672,29 |