| пр. Сизова д.20 кор.2 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 208,00 | 99 418,61 |
| Смена/ремонт сгонов | 26,00 | 3 949,63 |
| Смена /ремонт труб | 112,10 | 83 428,44 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт светильников | 28,00 | 11 193,59 |
| Ремонт груповых щитков | 41,00 | 23 294,44 |
| Смена/ремонт проводки | 134,00 | 8 668,20 |
| Ремонт арматуры плш,псх | 7,00 | 509,51 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1,00 | 2 086,56 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 99,60 | 8 410,26 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 3,00 | 9 355,76 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | 2,00 | 1 740,96 |
| Ремонт форточек | 14,00 | 6 831,88 |
| Смена приборов дверных, | 2,00 | 1 019,48 |
| Смена приборов оконных, | 9,00 | 1 313,10 |
| Ремонт карманов мусоропровода | 2,00 | 329,14 |
| Ремонт слуховых окон | 3,00 | 1 195,28 |
| Кровля | 876,00 | 191 390,41 |
| Герметизация | 44,00 | 15 775,76 |
| ИТОГО |  | 469 911,01 |