| ул. Шаврова, д.25, кор.1 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 208,00 | 97 862,38 |
| Смена/ремонт сгонов | 207,00 | 32 337,98 |
| Смена радиатора | 16,50 | 16 628,78 |
| Смена /ремонт труб | 90,10 | 63 867,96 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 3,00 | 2 823,11 |
| Ремонт груповых щитков | 34,00 | 25 657,30 |
| Смена/ремонт проводки | 188,00 | 12 987,04 |
| Ремонт светильника | 32,00 | 13 675,69 |
| Смена аппарата защиты | 9,00 | 14 209,34 |
| Смена автомата | 11,00 | 6 030,96 |
| Маляры | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 45,10 | 3 863,85 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 41 054,78 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 26,00 | 6 243,50 |
| Смена оконных приборов | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | 33,00 | 27 062,71 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт отмостков | 6,00 | 3 778,28 |
| Герметизация | 5,00 | 1 792,70 |
| Замена инженерных сетей |  | 1 543 103,51 |
| ИТОГО |  | 1 912 979,87 |