| ул. Шаврова, д.5, кор.2 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 203,00 | 105 282,53 |
| Смена/ремонт сгонов | 200,00 | 27 113,28 |
| Смена /ремонт труб | 154,35 | 139 919,77 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 12,00 | 7 957,86 |
| Ремонт груповых щитков | 49,00 | 24 673,09 |
| Смена/ремонт проводки | 91,00 | 5 309,52 |
| Ремонт светильников | 10,00 | 2 519,61 |
| Смена аппарата защиты | 18,00 | 2 561,41 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2,00 | 4 165,48 |
| Смена автоматов | 3,00 | 1 567,06 |
| Маляры | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 113,00 | 12 296,22 |
| Окраска ТЦ подготовка домов к зиме | 27,14 | 1 477,41 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 24 825,55 |
| Ремонт форточек | 10,00 | 5 552,33 |
| Смена стекол |  |  |
| Прочие | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт отмостки | 28,00 | 20 460,11 |
| Герметизация | 192,00 | 68 839,68 |
| Экспертиза инженерных сетей ХВС |  | 25 000,00 |
| ИТОГО |  | 479 520,91 |