|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Комендантский пр. д.24 к.3 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 370,00 | 280278,12 |
|  | Смена/ремонт вентелей | 339,00 | 285486,15 |
|  | Смена/ремонт задвижки | 17,00 | 24585,85 |
|  | Смена радиатора | 1,00 | 2055,76 |
|  | Снятие и установка элеватора для замены сопла(ГУПТЕК) | 6,00 | 36759,51 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 20,00 | 21367,41 |
|  | Смена /ремонт светильников | 60,00 | 50177,80 |
|  | Смена автоматов | 5,00 | 3833,27 |
|  | Смена аппарата защиты | 12,00 | 8028,67 |
|  | Смена /ремонт проводки | 50,00 | 5476,09 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 55,10 | 4738,95 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2,00 | 20281,61 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт отмостка | 3,00 | 1886,89 |
|  | Ремонт дверных полотен | 50,00 | 69919,94 |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 9,00 | 4718,62 |
|  | Ремонт приямка, м2 | 3,00 | 5511,82 |
|  | Установка дверного полотна | 2,00 | 3036,92 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Ремонт кровли | 160,00 | 231176,46 |
|  | Герметизация | 80,80 | 28970,02 |
|  | ППР |  | 2118380,00 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 1059319,85 |
|  | ВСЕГО |  | 3206669,87 |