|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. М.Новикова д.1к.1 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 394,60 | 234613,70 |
|  | Смена радиатора | 1,00 | 3190,30 |
|  | Смена/ремонт вентелей | 255,00 | 162326,23 |
|  | Смена/ремонт задвижки | 2,00 | 4665,24 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 4,00 | 8395,31 |
|  | Смена/ремонт светильников | 83,00 | 65642,48 |
|  | Смена аппарата защиты | 3,00 | 4385,77 |
|  | Смена /ремонт проводки | 69,00 | 6336,04 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 190,00 | 23046,46 |
|  | Окраска труб стальных | 3,16 | 4336,17 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2,00 | 123919,00 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт дверных полотен | 60,00 | 80574,82 |
|  | Установка дверных полотен | 2,00 | 3412,20 |
|  | Ремонт ступеней (шт) | 5,00 | 2268,61 |
|  | Ремонт отмостков(м2) | 1,78 | 1144,87 |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 10,00 | 5518,54 |
|  | Изготовление и установка переходных мостков | 0,90 | 1750,50 |
|  | Кровля | 0,00 | 0,00 |
|  | Смена из листовой стали( примыкание) | 116,00 | 49925,79 |
|  | Герметизация | 123,40 | 44243,84 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 785452,03 |
|  | ВСЕГО |  | 829695,87 |