|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | ул. М.Новикова д.11 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 54,50 | 153472,98 |
|  | Смена/ремонт вентелей, | 56,00 | 25268,38 |
|  | Смена радиатора | 1,00 | 2180,14 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 24,00 | 16938,29 |
|  | Смена аппарата защиты | 5,00 | 3543,42 |
|  | Смена /ремонт проводки | 30,00 | 2115,77 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 20,00 | 1814,42 |
|  | Окраска метал повер(двери,э/щитки,решетки) | 3,00 | 697,21 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 1,00 | 3056,34 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт дверных полотен | 2,00 | 1830,70 |
|  | Ремонт окон | 9,00 | 3320,23 |
|  | Ремонт мусоропровода | 2,00 | 275,06 |
|  | Изготовление и установка слуховых окон | 16,00 | 20255,55 |
|  | Ремонт отмостков | 4,50 | 2823,89 |
|  | Изготовление и установка дверей | 3,14 | 9753,12 |
|  | Герметизация | 114,40 | 41017,40 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 247345,50 |
|  | ВСЕГО |  | 288362,90 |