|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. М.Новикова д.2к.1 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена /ремонт труб | 223,70 | 102234,90 |
|  | Смена/ремонт вентелей | 96,00 | 63719,67 |
|  | Смена радиатора | 1,00 | 5555,07 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Ремонт групов щитков | 6,00 | 10994,34 |
|  | Смена светильников | 3,00 | 12604,11 |
|  | Смена аппарата защиты | 7,00 | 4263,57 |
|  | Смена /ремонт проводки | 14,00 | 992,21 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 59,00 | 5140,88 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 3,00 | 82859,11 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт дверных полотен | 52,00 | 54819,22 |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 4,00 | 1799,66 |
|  | Устройства покрытий из линолеума | 56,00 | 5618,26 |
|  | Сварочные работы |  |  |
|  | изготовление емкостей(м2) | 3,13 | 18568,27 |
|  | ИТОГО | 0,00 | 369169,27 |
|  | ВСЕГО |  | 369169,27 |