|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | ул. Планерная, 55, кор.1 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Смена/ремонт вентелей | 80,00 | 54432,63 |
|  | Смена/ремонт задвижки | 30,00 | 36750,20 |
|  | Смена /ремонт труб | 95,00 | 77615,65 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Смена/ремонт светильников | 30,00 | 22899,92 |
|  | Ремонт груповых щитков | 3,00 | 5342,24 |
|  | Смена аппарата защиты | 13,00 | 9584,63 |
|  | Смена/ремонт проводки | 45,00 | 3536,22 |
|  | Малярные работы |  |  |
|  | Окраска фасада | 96,00 | 8435,56 |
|  | Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2,00 | 47759,45 |
|  | Плотницкие работы |  |  |
|  | Ремонт дверных полотен | 72,00 | 80205,43 |
|  | Установка дверных полотен | 2,00 | 1823,36 |
|  | Ремонт лифтовых обрамлений | 3,00 | 4222,97 |
|  | Изготовление и установка крышек на карманы (петли) | 1,20 | 7593,68 |
|  | Ремонт переходных мостков | 4,20 | 817,23 |
|  | Ремонт контейнерной площадки | 6,60 | 63108,96 |
|  | Ремонт стен (гипсокартон) | 1,74 | 272,41 |
|  | Ремонт ступеней(шт) | 1,00 | 4812,15 |
|  | Герметизация | 178,20 | 63891,78 |
|  | Лифты |  | 74733,83 |
|  | ИТОГО |  | 429212,70 |
|  | ВСЕГО |  | 567838,31 |