|  | Управляющая компания | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Шаврова, д.25, кор.1 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт задвижки | 8 | 7921,55 |
| Смена/ремонт вентелей | 93 | 73829,52 |
| Смена радиатора | 3 | 5820,38 |
| Смена /ремонт труб | 99,9 | 93170,34 |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Ремонт груповых щитков | 12 | 11429,49 |
| Смена/ремонт проводки | 81 | 5269,70 |
| Смена /ремонт светильника | 22 | 8971,76 |
| Смена аппарата защиты | 19 | 13787,33 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2 | 2301,39 |
| Маляры |  |  |
| Окраска фасада | 76,4 | 6558,10 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2 | 8544,57 |
| Плотницкие работы |  |  |
| Ремонт дверных полотен | 46 | 52433,92 |
| Настил ленолиума | 17,16 | 13999,30 |
| Прочие работы |  |  |
| Ремонт мет ограждений(м2) | 6,24 | 37711,04 |
| Герметизация | 12 | 4302,48 |
| Ремонт лифта |  | 40464,74 |
| ИТОГО | 0 | 341748,40 |
| ВСЕГО |  | 386515,62 |