| Шуваловский пр., д. 74, корп.2 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 89,00 | 37 990,08 |
| Смена/ремонт сгонов | 99,00 | 17 979,07 |
| Смена /ремонт труб | 152,50 | 119 675,25 |
| Смена радиатора | 1,00 | 2 304,63 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 66,00 | 57 549,65 |
| Ремонт груповых щитков | 39,00 | 22 922,24 |
| Смена/ремонт проводки | 162,00 | 17 305,35 |
| Смена автоматов | 20,00 | 10 979,01 |
| Смена аппарата защиты | 209,00 | 46 551,25 |
| Маляры | 0,00 | 0,00 |
| Окраска метал.поверхности (решетки) | 16,52 | 1 267,23 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена дверных приборов | 46,00 | 14 928,44 |
| Смена оконных приборов | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | 25,00 | 21 213,96 |
| Ремонт форточек | 5,00 | 1 605,97 |
| Смена филенок ДВП | 0,40 | 304,17 |
| Установка дверных полотен | 1,00 | 1 105,61 |
| ИТОГО | 0,00 | 373 681,91 |