| ул. Ильюшина, д.11 | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |
| Смена/ремонт вентелей,задвижки | 540,00 | 327 424,36 |
| Смена/ремонт сгонов | 396,00 | 68 033,05 |
| Смена /ремонт труб | 566,80 | 405 251,57 |
| Ремонт силового кабеля | 1,00 | 2 979,29 |
| Снятие и установка элеватора для замены сопла(ГУПТЕК) | 10,00 | 36 965,68 |
| Разборка и сборка канализационных труб(для прочистки) | 87,00 | 19 869,05 |
| Прочистка сопла в ИТП | 4,00 | 16 173,98 |
| Малярные работы | 0,00 | 0,00 |
| Окраска фасада | 95,07 | 6 506,83 |
| Ликвидация следов протечек в квартирах после залития | 2,00 | 53 241,71 |
| Плотницкие работы | 0,00 | 0,00 |
| Покрытие линолеума | 8,58 | 4 292,43 |
| Электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 |
| Смена светильников | 23,00 | 6 829,64 |
| Ремонт светильников | 118,00 | 48 150,23 |
| Смена автомата | 38,00 | 21 772,32 |
| Ремонт груповых щитков | 35,00 | 29 342,26 |
| Смена/ремонт проводки | 390,00 | 31 422,57 |
| Смена аппарата защиты | 3,00 | 4 684,19 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 8,00 | 15 780,60 |
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 |
| Установка пандусов | 1,56 | 5 572,45 |
| Копание ям в ручную для укладки канализ труб | 14,00 | 24 820,86 |
| Ремонт отмостков | 7,00 | 5 219,14 |
| Сварочные работы | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт металических (петли) | 0,64 | 1 889,56 |
| ИТОГО |  | 1 136 221,77 |

|  | Косметический ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лестничных клеток |  |  |
|  |  | Объем | Сумма (тыс.руб.) |
| 1. | Ильюшина, 11 к.1 1-10 пар. | т.кв.м | 14,4 |
|  |  | л/кл | 10 |
|  |  | т.руб. | 2904,4 |